Leistungsverzeichnis

PIR-Dachpaneel Isocopre® Typ IC bzw. Isocopre® ÖKOTEC

Objektangaben						Anbieter

Projekt:							Lattonedil DE GmbH

Innovativring 24

D-91550 Dinkelsbühl

Bauvorhaben:						Tel. 09851 / 9949-0

Fax. 09851 / 9949-90

www.lattonedil.de

Bauherr:

Ansprechpartner:_____________________________

Entwurf /

Verfasser:

Ausführungszeiten					Vorbemerkungen

Abgabe-Termin am:					-Leistungsverzeichnis gem. Anlage

-die VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen)

Ausführungstermin:					-einschlägige DIN-Normen

-Baupolizeiliche Bestimmungen

-Unfallverhütungsvorschriften

Angebotssumme

brutto:

Ort, Datum:

Unterschrift des Bieters / Firmenstempel

Vorbemerkungen:

- Dem Angebot liegen die einschlägigen DIN-Normen, Landesbauordnungen, Fachregeln des Handwerks, bauaufsichtlichen Zulassungen, Verlegerichtlinien des IFBS und Sicherheitsbestimmungen der Berufsgenossenschaften zugrunde.

- Die An- und Abschlüsse der Sandwichelemente sind nach dem Stand der Technik bzw. Systemskizzen des Dämmelementeherstellers auszuführen, die Durchführbarkeit muss bauseits geprüft werden.

- Anweisungen des Architekten oder der Bauleitung in schriftlicher, mündlicher oder zeichnerischer Form sind zu beachten.

- Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe von der örtlichen Situation an der Baustelle zu informieren. Evtl. Einwände sind der Bauleitung vor Arbeitsaufnahme schriftlich anzuzeigen.

- Die Dämmelemente sind auf der Baustelle sorgfältig zu transportieren, zu lagern und gegen Feuchtigkeitseinwirkungen und Beschädigungen zu schützen.

- Alle zur Verwendung kommenden Stoffe müssen der Ausschreibung und den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen.

- Sämtliche Maurerarbeiten sollten abgeschlossen sein.

- Die Montage muss nach den einschlägigen Bauregeln und DIN Vorschriften erfolgen.

Die Befestigungen erfolgen nach statischen Erfordernissen.

Für die Befestigung gegen Windsogkräfte muss der Nachweis vom Statiker erbracht werden,

dies gilt sowohl für die Unterkonstruktion, sowie die Befestigung der Sandwichelemente.

Windverband nach statischen Erfordernissen beachten.

- Verschnitt ist in die Einheitspreise der einzelnen Positionen einzurechnen.

Ausschreibungstext PIR-Dachpaneel Isocopre® IC                           Stand Januar 2017

Seite 1

| Position Beschreibung | E-Preis | Gesamt-Preis |
| --- | --- | --- |

- Liefern und Verlegen

einschließlich aller Befestigungsmittel von

Lattonedil PIR-Dachpaneelen Typ Isocopre® IC bzw. Isocopre® ÖKOTEC

bestehend aus einem Kern aus PIR-Hartschaum WLS 023, FCWK-frei

Oberseite verzinktes Stahlblech (275g/m²), Dicke 0,5 mm

alternativ Oberseite verz. Stahlblech 0,6 mm,

Sickenhöhe 37 mm, RAL-Farbe nach Hersteller-Farbtonprogramm,

25 µm Polyesterlackierung mit Schutzfolie,

Unterseite verzinktes Stahlblech (275g/m²), Dicke 0,5 mm,

leicht liniert, nach RAL-Farbe Hersteller-Farbtonprogramm,

25 µm Polyesterlackierung mit Schutzfolie,

Elemente nach statisch tragender Zulassung Z 10.4-658, CE-Kennzeichnung

Brandschutz B-s2;d0 – Toleranzen nach EN 14509

zertifiziertes Unternehmen UNI EN ISO 9001:2008

- Technische Daten der Elemente

- Elementlängen bis                  _____________ mm

- Baubreite                                           1.000          mm

- Sickenhöhe                                             37           mm

- Stärke Oberschale                   _____________ mm                                         alternativ Kerndicke     _____________ mm

- Kerndicke                                  _____________ mm

- Gesamtdicke                            _____________ mm

- Farbe Oberschale                    _____________ RAL

- Farbe Unterschale                   _____________ RAL

- Statische Merkmale

- max. Pfettenabstand              _____________ Feld-System = _____________ m

_____________ Feld-System = _____________ m

_____________ Feld-System = _____________ m

- festgelegte Schneelast           _____________ kg / m²

- Dachneigung                            _____________ Grad

- Verlegung / Montage

erfolgt unter Berücksichtigung der einschlägigen DIN-Normen,

Landesbauordnung, Fachregeln des Handwerks und Sicherheits-

bestimmungen der Berufsgenossenschaft, sowie nach den

Zulassungs- und Verlegerichtlinien des Herstellers.

Befestigungsmittel wie Edelstahlschrauben mit EPDM-Dichtung

sowie Versteifungskappen (Kalotten) gemäß Zulassung und

Erforderliche Dichtbänder sind im Verlegepreis eingeschlossen.

- Menge                                                ____________ m²                                                         _____________   _____________

- Zuschläge

Zuschlag für Unterlängen

Unter 2.000 mm                                ____________ m²                                                           _____________   _____________

Zuschlag für Sonderfarben               ____________ m²                                                           _____________   _____________

- Schnitte anlässlich Montage            ____________ lfm.                                                         _____________   _____________

Ausschreibungstext PIR-Dachpaneel Isocopre® IC                           Stand Januar 2017

Seite 2

| Position Beschreibung | E-Preis | Gesamt-Preis |
| --- | --- | --- |

- Firstprofil (Außen) aus verz. Stahlblech passend zum Dachpaneel mit                                                 Übertrag: ____________

25 µm Polyesterlackierung einschl. Abdichtungsbänder,

die Firstfuge ist vor Montage auszudämmen.

Zuschnitt:

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Firstverkleidung (Innen) aus verz. Stahlblech

mit 25 µm Polyesterlackierung

Zuschnitt:

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Ortgangprofil aus verz. Stahlblech mit 25µm

Polyesterlackierung wie v.g. mit Ausgleichsprofil (nach Bedarf)

Zuschnitt:

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Rinneneinlaufblech aus verz. Stahlblech mit

25µm Polyesterlackierung

Zuschnitt:

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Wasserabweisblech (Prallblech) aus verz. Stahlblech mit

25µm Polyesterlackierung

Zuschnitt:

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Lattonedil Eis-Schneefangsystem aus 4 mm Aluminium,

Schnee- und Eisfangzahnschiene für Dachpaneel DI

Sickung 37/200, zur gleichzeitigen Montage mit den Dachpaneelen

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Zahnblech aus verz. Stahlblech mit 25µm

Polyesterlackierung, ausgezahnt passend zum

Dachpaneel DI, Sickung 37/200 mm

____________ Stk.                                                                           _____________   _____________

- Bei Querstoßausbildungen ist die Stirnfuge mit einem

feuchtigkeitsunempfindlichen Dämmstoffstreifen preß

zu füllen. Im Überlappungsbereich sind geeignete Abdichtungsstoffe

(Kittschnüre oder Spritzstoffe, dauerplastisch) einzubringen. Die

Querstoßverbindungen unterhalb der Elemente sind mit einem

Blechstreifen ________ mm als Dampfsperre zu versehen.

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Querstoßausbildung – werksseitige Schaumaussparung

(Ausklinkung für Überlappung) mit ____________ mm Tiefenaussparung liefern

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

Ausschreibungstext PIR-Dachpaneel Isocopre® IC                           Stand Januar 2017

Seite 3

| Position Beschreibung | E-Preis | Gesamt-Preis |
| --- | --- | --- |

- Die längsüberlappenden Leersicken sind alle 50 cm mit dem

darunter liegenden Paneel (Vollsicke) mittels Blechbohrschrauben

V2A 5,5 x 25 E16 zu verschrauben.

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Bei Feuchträumen ist gegen hohen Dampfdruck eine

geeignete Dichtmasse am/im Stoß einzubringen.

(u.a. auch am Vorsprung)

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Rohrdurchführungen am Dach mit flexibler Manschette

-Herstellen des Rohrdurchbruches bis Rohrdurchmesser _____________ mm

-Montage des Rohres

-Überstülpen der Rohr-Manschette (nur bis 20° DN einsetzbar)

-Anformen des leicht biegsamen Metallrings und Anzeichnen des Ringlaufs am

Dachelement

-Abnahme der geformten Manschette, Dichtmasse ca. 1 cm vom Rand auftragen

-Manschette überziehen, anpressen, mit dazugehörigen Schrauben befestigen

-Hals der Manschette am Rohr mittels Rohrschelle verbinden

____________ Stk.                                                                           _____________   _____________

- Für unvorhergesehene Arbeiten werden

Folgende Stundensätze verrechnet:

Meister                   € / Std.       ____________

Geselle                    € / Std.       ____________

Helfer                      € / Std.       ____________

Lehrling                   € / Std.       ____________

Autokran

to.             € / Std.        ____________                                                                                    _____________   _____________

Angebotssumme netto:           ___________________________

+ _______ % MwSt.                  ___________________________

Angebotssumme brutto:         ___________________________

Ort, Datum:

Unterschrift / Firmenstempel